Приложение №

Краткое описание работ по ремонту многоквартирных домов на 2011 год.

Лот  №1. Капитальный ремонт многоквартирного  дома  ул. Советская, д. 15

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

-  отопления: ремонт и замена разводящих магистралей и стояков; замена  запорной  и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам  в жилых помещениях и местах общего пользования; замена отопительных приборов; установка узлов управления.

-  водоснабжения: ремонт и замена водомерных узлов, разводящих магистралей и стояков; замена запорной арматуры, в т.ч. на ответвлении стояков в квартиру.

-  водоотведения: замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек, замена унитазов.

Ремонт крыши: ремонт стропильной системы, замена шифера.

Утепление и ремонт фасадов: установка блоков оконных  из ПХВ, ремонт и окраска цоколя, ремонт отмостки.

Лот  №2. Капитальный ремонт  многоквартирного   дома  ул. Шолом-Алейхема, д.22

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

-  отопления ремонт и замена разводящих магистралей и стояков; замена  запорной  и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам  в жилых помещениях и местах общего пользования; замена отопительных приборов; установка узлов управления.

-  водоснабжения : ремонт и замена водомерных узлов, разводящих магистралей и стояков; замена запорной арматуры, в т.ч. на ответвлении стояков в квартиру.

- водоотведения: замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек, замена унитазов.

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД:  устройство помещения под тепловой учет.

Лот  №3. Капитальный ремонт  многоквартирного дома   ул. Шолом-Алейхема, д.88

Ремонт внутридомовых инженерных систем:

-электроснабжения:  замена ВРУ, ремонт или замена внутридомовых разводящих магистралей в подвале установка электроучета.

-отопления ремонт и замена разводящих магистралей и стояков; замена  запорной  и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам  в жилых помещениях и местах общего пользования; замена отопительных приборов; установка приборов учета  потребления ресурсов; установкой узлов управления.

- водоснабжения: ремонт и замена водомерных узлов; разводящих магистралей и стояков; замена запорной арматуры  в т.ч. на ответвлении стояков в квартиру.

- водоотведения: замена выпусков, сборных трубопроводов, стояков и вытяжек, замена унитазов.

Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД: монтаж и окраска дверей металлических, ремонт ступеней, устройство входов в подвал, устройство помещения под тепловой учет.

Утепление и ремонт фасадов: ремонт и восстановление стыков стеновых, ремонт штукатурки гладких фасадов, грунтовка, шпаклевка, окраска цоколя.