Заказчик: ОАО "Единый заказчик"
 Подрядчик: 
 Объект: ШОЛОМ -  АЛЕЙХЕМА  88  
 
Дефектная ведомость

г. Биробиджан, ул. Шолом - Алейхема 88 -  ремонт фасада
 
N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	

1	2	3	4	
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.45	
2	Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов с подготовкой и расчисткой старой краски более 35% с земли и лесов	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.5	
3	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.74	
4	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.07	
5	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	4.09	
6	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются улучшенная # Т.Ч. ГЭСНР/ТЕРР 	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.08	
7	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.03	
8	Окраска фасадов с люлек с подготовкой поверхности поливинилацетатная # Т.Ч. ГЭСНР/ТЕРР 	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.42	
9	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.05	
10	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.07	
11	Вышка телескопическая 25 м	маш.-ч	30	
12	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.07	
13	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.07	
14	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: мусор строительный: погрузка	т	2.5	
15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров): дальность, км: 10, класс груза 1	т	2.5