Муниципальное образование «Город Биробиджан»

Еврейской автономной области

ГЛАВА МЭРИИ ГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________ 									№ ______

г. Биробиджан

О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации,  Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2009 года:

1.1. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая лифт и мусоропровод.

1.2. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая  мусоропровод.

1.3. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, кроме домов, имеющих коллективные (общедомовые) приборы учета.

1.4. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Парковой, 14, корпус 1.

1.5. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Октябрьской, 5а.

1.6. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Ленина, 39а.

1.7. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Набережной, 48.

1.8. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Невской, 16а.

1.9. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Ленина, 42.

1.10. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Пионерской, 55а.

1.11. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Шолом-Алейхема, 59.

1.12. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Ленина, 30.

1.13. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Пушкина, 6.

1.14. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Чапаева, 8.

1.15. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Калинина, 15.

1.16. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Советской, 57.

1.17. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Шолом-Алейхема, 35.

1.18. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме с полным благоустройством по улице Осенней, 19а.

1.19. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в коммунальных квартирах и общежитиях.

1.20. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в четырехэтажных и пятиэтажных домах с частичным благоустройством.

1.21. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в двухэтажных и трехэтажных домах с частичным благоустройством.

1.22. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с частичным благоустройством.

1.23. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными участками с частичным благоустройством.

1.24. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением.

1.25. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением.

1.26. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением.

1.27. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением.

1.28. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда  с печным отоплением.

1.29. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда  с печным отоплением.

1.30. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда  с печным отоплением.

1.31. Прилагаемый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решения об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда  с печным отоплением.

1.32. Прилагаемый размер платы за сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для собственников жилых помещений, проживающих в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками.

2. Признать утратившим силу постановления главы  мэрии города от 18.12.2007 № 2991 «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» и от 18.01.2008  № 75 «О  внесении  изменения  в  постановление  главы  мэрии

города от 18.12.2007 № 2991 «О размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы мэрии города по экономике и финансам – начальника финансового управления Василенко Е.П.

4. Опубликовать настоящее  постановление в муниципальной информационной газете.

5. Настоящее постановление вступает в силу через три дня после дня его официального опубликования.

Глава мэрии города							А.А.Винников

Готовил:

Главный специалист-эксперт отдела цен

мэрии города								О.Л. Макеева

Первый заместитель главы мэрии города

по экономике и финансам – начальник

финансового управления						Е.П. Василенко

Заместитель начальника финансового

управления мэрии города

по юридическим вопросам						О.С. Гулимова

Заместитель начальника управления

делами – начальник отдела

делопроизводства управления делами

мэрии города								О.И. Мазанова

Заместитель главы мэрии города-

начальник управления делами                                                  Н.В. Макаров

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая лифт и мусоропровод

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 19,52 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,836 |
| 1.1. | Вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,044 |
| 1.1.1. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.2. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,709 |
| 1.3.1. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.2. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.2.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей, кабин лифтов), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.2.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей, кабин лифтов) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.3. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.3.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.3.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 8,321 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распредели-тельных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
| 2.4. | Специальные общедомовые технические устройства (лифт, мусоропровод) |  | руб/м2 | 6,74 |
| 2.4.1. | Обслуживание мусоропроводов, в том числе: | Ежедневно | руб/м2 | 0,88 |
| 2.4.1.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |  |  |
| 2.4.1.2. | Уборка мусороприемных камер, уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | Ежедневно |  |  |
| 2.4.1.3 | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | Один раз в месяц |  |  |
| 2.4.1.4. | Дезинфекция мусоросборников | Один раз в месяц |  |  |
| 2.4.1.5. | Устранение засорений | По мере необходимости |  |  |
| 2.4.2. | Обслуживание лифтового хозяйства | Ежедневно |  | 5,86 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно- коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 1,00 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.4. | Мусоропровод |  |  |  |
| 4.4.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества жилым домом включает в себя: |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов), ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | замена и восстановление элементов и частей элементов специальных технических устройств (лифтов) по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями; |
| - | восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств; |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | уборка сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах с полным благоустройством, включая мусоропровод

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,93 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 2,461 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
| 2.4. | Специальные общедомовые технические устройства (мусоропровод) |  | руб/м2 | 0,88 |
| 2.4.1. | Обслуживание мусоропроводов, в том числе: | Ежедневно | руб/м2 | 0,88 |
| 2.4.1.1. | Удаление мусора из мусороприемных камер | Ежедневно |  |  |
| 2.4.1.2. | Уборка мусороприемных камер, уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропроводов | Ежедневно |  |  |
| 2.4.1.3. | Мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода | Один раз в месяц |  |  |
| 2.4.1.4. | Дезинфекция мусоросборников | Один раз в месяц |  |  |
| 2.4.1.5. | Устранение засорений | По мере необходимости |  |  |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 1,00 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.4. | Мусоропровод |  |  |  |
| 4.4.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно-коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов), ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств; |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в домах

с полным благоустройством кроме домов, имеющих коллективные (общедомовые) приборы учета

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,03 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Парковой, 14, корпус 1

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 14,27 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распредели-тельных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,501 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 1,24 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Октябрьской, 5а

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 14,53 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,761 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 1,50 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Ленина, 39а

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 14,13 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,361 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 1,10 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Набережной, 48

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,81 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,041 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,78 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Невской, 16а

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 14,38 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распредели-тельных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,611 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 1,35 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Ленина, 42

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,65 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,881 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,62 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Пионерской, 55а

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 14,74 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,971 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 1,71 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Шолом-Алейхема, 59

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,83 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,061 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,80 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Ленина, 30

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 16,20 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 3,431 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 3,17 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Пушкина, 6

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 15,24 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 2,471 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 2,21 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов4 |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Чапаева, 8

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,84 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение | руб/м2 |  | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,071 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,81 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Калинина, 15

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 15,38 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 2,611 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 2,35 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Советской, 57

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,79 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,021 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,76 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Шолом-Алейхема, 35

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 15,29 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 2,521 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 2,26 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в доме

с полным благоустройством по улице Осенней, 19а

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,91 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 1,141 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
| 3.3. | Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета | ежемесячно | руб/м2 | 0,88 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,98 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов; |
| - | поверка и ремонт коллективных (общедомовых) приборов учета |
|  | VII. Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в коммунальных

квартирах и общежитиях

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 16,28 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 5,014 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,394 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,33 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,048 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,016 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,12 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,113 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,007 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 4,50 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,062 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,009 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 1,217 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток, и маршей, общих кухонь, туалетов, коридоров), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 1,217 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток, и маршей, общих кухонь, туалетов, коридоров) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 3,212 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 3,176 |
| 1.3.4.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,036 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 2,293 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,644 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,017 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,595 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,017 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,475 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома | По мере необходимости | руб/м2 | 0,023 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,184 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,052 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,016 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,20 |
| 2.3. | Водопровод, канализация и горячее водоснабжение |  |  | 0,174 |
| 2.3.1. | Осмотр системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,174 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,379 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,016 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования ( в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,363 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 1,20 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод , канализация и горячее водоснабжение |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,52 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 3,74 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы горячего и холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора; |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 2,52 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в четырехэтажных и пятиэтажных домах с частичным благоустройством

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 13,00 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,581 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,327 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп наружного освещения на фасадах дома |  | руб/м2 | 0,015 |
| 2.2.2. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.3. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.4. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.5. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод и канализация |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы водоснабжения и канализации . Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,95 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности |  |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод и канализация |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в двухэтажных и трехэтажных домах с частичным благоустройством

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 12,99 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 3,109 |
| 1.1. | Крыши и вентиляционные системы |  | руб/м2 | 0,274 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.2. | Проверка исправности вентиляционных каналов и тяги в вентиляционных каналах и газоходах с регистрацией результатов в журнале | Два раза в год | руб/м2 | 0,033 |
| 1.1.3. | Прочистка вентиляционных каналов и газоходов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Уборка и санитарно-гигиеническая очистка помещений общего пользования и земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,752 |
| 1.3.1. | Уборка подвалов, технических подпольев, элеваторных помещений с последующим вывозом мусора | Два раза в год | руб/м2 | 0,043 |
| 1.3.2. | Проверка состояния продухов в цоколях зданий | Один раз в год | руб/м2 | 0,006 |
| 1.3.3. | Санитарная уборка мест общего пользования жилых домов, в том числе: |  | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.1. | Влажное подметание мест общего пользования (лестничных клеток и маршей), уборка мусора, сметание пыли с подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, чердачных лестниц и т.д. | Один раз в неделю | руб/м2 | 0,488 |
| 1.3.3.2. | Мытье мест общего пользования (лестничных клеток и маршей) | Ежемесячно (с марта по октябрь) |  |  |
| 1.3.4. | Санитарная очистка придомовой территории, в том числе: |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.4.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.4.2 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,566 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,134 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,312 |
| 2.2.1. | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.2. | Прочистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | Один раз в год | руб/м2 | 0,036 |
| 2.2.3. | Закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов, нанесение предупреждающих надписей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,011 |
| 2.2.4. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования, групповых распределительных предохранительных щитков и переходных коробок силовых установок. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,138 |
| 2.3. | Водопровод и канализация |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы водоснабжения и канализации . Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей и задвижек в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,95 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности |  |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков ( подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод и канализация |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Одни сутки |  |  |
| 4.3.5. | Ликвидация засора канализации внутри строения | Немедленно |  |  |
| 4.3.6. | Ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца | Немедленно |  |  |
| 4.3.7. | Заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачеканка раструбов | Немедленно |  |  |
| 4.3.8. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 4,24 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли, ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции, замена водосточных труб, колен и воронок; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренней системы холодного водоснабжения и канализации, ремонт задвижек, замена запорной арматуры, утепление трубопроводов в чердачных помещениях, технических подпольях, ремонт канализационных вытяжек смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт в подъездах, в технических помещениях и в других вспомогательных помещениях; |
| - | ремонт и восстановление детских и спортивных площадок, площадок для отдыха; |
| - | уборка мусора и грязи с мягких кровель с последующим вывозом мусора |
| - | дератизация, дезинфекция, дезинсекция подвалов |
| - | удаление сосулек и наледи с кровель; |
| - | сезонное выкашивание газонов |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с частичным благоустройством

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 10,96 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,19 |
| 1.1. | Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,19 |
| 1.1.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,269 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,112 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 2.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры | Один раз в год | руб/м2 | 0,037 |
| 2.3. | Водопровод |  | руб/м2 | 0,12 |
| 2.3.1. | Осмотр системы водоснабжения. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей в местах общего пользования | Один раз в год | руб/м2 | 0,12 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,89 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 4.3. | Водопровод |  |  |  |
| 4.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 4.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 4.3.5. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 3,74 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренней системы водоснабжения, ремонт задвижки, замена запорной арматуры, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра) |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными участками с частичным благоустройством

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 8,77 |
|  | I. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,269 |
| 1.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,112 |
| 1.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в подвалах и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 1.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,10 |
| 1.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры | Один раз в год | руб/м2 | 0,037 |
| 1.3. | Водопровод |  | руб/м2 | 0,12 |
| 1.3.1. | Осмотр системы водоснабжения. Проверка состояния и регулировка кранов, вентилей в местах общего пользования | В течение года | руб/м2 | 0,12 |
|  | II. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 2.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | III. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,89 |
| 3.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 3.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 3.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 3.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 3.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 3.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 3.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 3.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
| 3.3. | Водопровод |  |  |  |
| 3.3.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.2. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 3.3.3. | Установка бандажей на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 3.3.4. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 3.3.5. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
|  | IV. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | V. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 3,74 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов внутренней системы водоснабжения, ремонт задвижки, замена запорной арматуры, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра) |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 10,45 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,528 |
| 1.1. | Крыши и водосточные системы |  | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей асбоцементных кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполнениях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие подвальных и чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,79 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,594 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в приямках и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,56 |
| 2.1.3 | Уплотнение сгонов, смена вентилей | По мере необходимости | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.4. | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | По мере необходимости | руб/м2 | 0,01 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,196 |
| 2.2.1 | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.2.2. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,069 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,57 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метрf) | Немедленно |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.1.7. | Отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и обратное их наполнение с запуском системы после устранения неисправности | По мере необходимости |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.3. | Ремонт электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.2.4. | Замена плавких вставок в ВРУ | Три часа |  |  |
| 4.2.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,44 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 9,66 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,19 |
| 1.1. | Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 |  |
| 1.1.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,609 |
| 2.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,572 |
| 2.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в приямках и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 2.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,56 |
| 2.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 2.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей | Один раз в год | руб/м2 | 0,037 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,55 |
| 4.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 4.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 4.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 4.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 4.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,44 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жиломдоме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными  участками неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 7,47 |
|  | I. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,609 |
| 1.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,572 |
| 1.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в приямках и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 1.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,56 |
| 1.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей | Один раз в год | руб/м2 | 0,037 |
|  | II. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 2.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | III. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,55 |
| 3.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 3.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 3.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 3.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 3.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 3.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метрf) | Немедленно |  |  |
| 3.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 3.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 3.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,44 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жиломдоме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в  одноквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда с центральным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 7,37 |
|  | I. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 1,609 |
| 1.1. | Центральное отопление |  | руб/м2 | 1,572 |
| 1.1.1. | Осмотр систем центрального отопления и проверка состояния в приямках и чердачных помещениях регулирующих кранов и вентилей, задвижек, запорной арматуры, расширительных баков, креплений подвесок и прокладок-подставок для магистрального трубопровода, теплоизоляции | В течение отопительного периода | руб/м2 | 0,012 |
| 1.1.2. | Испытание и промывка трубопроводов систем центрального отопления при подготовке к зимнему периоду | Один раз в год | руб/м2 | 1,56 |
| 1.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей | Один раз в год | руб/м2 | 0,037 |
|  | II. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 2.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | III. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,55 |
| 3.1. | Центральное отопление |  |  |  |
| 3.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 3.1.2. | Ремонт и замена аварийно поврежденной запорной арматуры | Немедленно |  |  |
| 3.1.3. | Ликвидация течи путем уплотнения соединений труб, арматуры и нагревательных приборов | Немедленно |  |  |
| 3.1.4. | Ремонт и замена сгонов на трубопроводе | Немедленно |  |  |
| 3.1.5. | Смена небольших участков трубопровода (до 1 метра) | Немедленно |  |  |
| 3.1.6. | Выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | Одни сутки |  |  |
| 3.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 3.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,34 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | установка отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, замена отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей внутренних систем центрального отопления, снятие задвижки, прочистка задвижки, установка задвижки, замена запорной арматуры, задвижки, крана, вентиля, ремонт теплоизоляции, смена вентиля, смена небольших участков трубопровода (свыше 1 метра); |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 10,00 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,528 |
| 1.1. | Крыши и водосточные системы |  | руб/м2 | 0,23 |
| 1.1.1. | Устранение неисправностей кровель (до 3% общей площади кровли) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,23 |
| 1.2. | Оконные и дверные заполнения |  | руб/м2 | 0,083 |
| 1.2.1. | Ремонт и укрепление подъездных дверей и окон, установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в оконных заполненьях, установка и смена оконных и дверных приборов (пружин, ручек, шпингалетов, навесов) | По мере необходимости | руб/м2 | 0,078 |
| 1.2.2. | Закрытие чердачных дверей и лазов на замки. Закрытие слуховых окон | По мере необходимости | руб/м2 | 0,005 |
| 1.3. | Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,215 |
| 1.3.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
| 1.3.2. | Вывоз крупногабаритного мусора | По мере необходимости | руб/м2 | 0,025 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 0,196 |
| 2.1. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,196 |
| 2.1.1 | Замена перегоревших ламп в подъездах и в других местах общего пользования, замена выключателей, патронов | По мере необходимости | руб/м2 | 0,127 |
| 2.1.2. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей, арматуры. Проверка заземления электрокабелей. Проверка изоляции электропроводки и ее укрепление в подъездах | Ежемесячно | руб/м2 | 0,069 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,261 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
| 3.2. | Освещение мест общего пользования (в том числе дворов) жилого дома. Снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков | Постоянно | руб/м2 | 0,25 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,51 |
| 4.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.1.2. | Замена предохранителей, автоматических выключателей на домовых вводно-распределительных устройствах и щитках, в поэтажных распределительных электрощитках | По мере необходимости |  |  |
| 4.1.3. | Ремонт электрощитков (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов), выключение и замена вышедших из строя автоматов электрозащиты и пакетных переключателей | По мере необходимости |  |  |
| 4.1.4. | Замена плавких вставок в электрощитках | Три часа |  |  |
| 4.1.5. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 3,64 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт печных труб; |
| - | ремонт общих дымоходов; |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | ремонт и замена дверных и оконных заполнений; |
| - | ремонт входа в подъезд (крыльцо, козырек, тамбур); |
| - | установка, замена, восстановление работоспособности внутренней системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов); ремонт запирающих устройств; |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

### УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 8,43 |
|  | I. Содержание общего имущества жилого дома |  | руб/м2 | 2,19 |
| 1.1. | Санитарная очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества |  | руб/м2 | 2,19 |
| 1.1.1. | Уборка тротуаров и дворовых территорий (с покрытием и без покрытия), уборка газонов с последующим вывозом мусора | Ежедневно | руб/м2 | 2,19 |
|  | II. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.2. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.2.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей | Ежемесячно | руб/м2 | 0,037 |
|  | III. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 3.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | IV. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,39 |
| 4.2. | Электроснабжение |  |  |  |
| 4.2.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 4.2.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в электрощитах и квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | V. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VI. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,94 |
|  | Текущий ремонт мест общего имущества в жиломдоме включает в себя: |
| - | ремонт общих дымоходов; |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в одноэтажных многоквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание и текущий ремонт общего имущества жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 6,24 |
|  | I. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств жилого дома |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.1. | Электроснабжение |  | руб/м2 | 0,037 |
| 1.1.1. | Осмотр и проверка состояния линий электрических сетей | Два раза в год | руб/м2 | 0,037 |
|  | II. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 2.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилых помещений | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | III. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,39 |
| 3.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 3.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправности | Немедленно |  |  |
| 3.1.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | IV. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 1,12 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилым домам; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию и ремонту жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищно - коммунальных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | V. Текущий ремонт мест общего пользования | В соответствии с планом управляющей компании по текущему ремонту жилищного фонда на 2009 год | руб/м2 | 2,94 |
|  | Текущий ремонт общего имущества в жилом доме включает в себя: |
| - | ремонт деревянной стропильной системы, частичный ремонт кровли; |
| - | ремонт общих дымоходов; |
| - | ремонт выгребных ям, ремонт надворных туалетов |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления жилым домом, для собственников жилых помещений, которые не приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в  одноквартирных домах с приусадебными участками неблагоустроенного жилищного фонда с печным отоплением

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения (общая площадь) | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Содержание общего имущества жилого дома, в том числе: |  | руб/м2 | 2,83 |
|  | I. Прочие виды услуг |  | руб/м2 | 0,011 |
| 1.1. | Своевременная доставка квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг пользователям жилого дома | Один раз в месяц | руб/м2 | 0,011 |
|  | II. Аварийное обслуживание |  | руб/м2 | 0,38 |
| 2.1. | Электроснабжение |  |  |  |
| 2.1.1. | Выезд на заявку: устранение неисправностей | Немедленно |  |  |
| 2.1.2. | Ликвидация аварийных ситуаций (искрение в квартирной электропроводке) | Немедленно |  |  |
|  | III. Услуги (работы) по управлению жилым домом | Постоянно | руб/м2 | 0,70 |
|  | Управление жилым домом включает в себя: |
| - | хранение и ведение технической документации по жилому дому; |
| - | заключение договоров на выполнение работ по содержанию жилого дома с исполнителями, осуществление контроля за качеством выполняемых работ; |
| - | начисление и сбор платы за жилищно-коммунальные услуги, взыскание задолженности по оплате жилищно- коммунальных услуг, оформление необходимых запросов для осуществления взыскания задолженности; |
| - | осуществление контроля за качеством предоставления жилищных услуг; |
| - | осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача необходимых справок; |
| - | рассмотрение жалоб и заявлений пользователей помещений и принятие мер к своевременному устранению указанных в них недостатков. |
|  | VII.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых и жидких бытовых отходов | Постоянно | руб/м2 | 1,74 |

УТВЕРЖДЕН

постановлением главы

мэрии города

от_________ № _______

Размер платы за сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для собственников жилых помещений, проживающих в индивидуальных жилых домах с приусадебными участками

| № пп | Наименование | Периодичность выполнения работ | Единица измерения | Стоимость услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | I.Сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь - 2 раза месяц; январь, февраль, март, ноябрь, декабрь – 1 раз в месяц | руб/м2 | 0,33 |