Заказчик: ОАО "Единый заказчик"
 Подрядчик: 
 Объект: ШОЛОМ -  АЛЕЙХЕМА  88  
 
Дефектная ведомость

г. Биробиджан, ул. Шолом- Алейхема 88 -  установка приборов  электроучета
 
N п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Количество	

1	2	3	4	
1	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные  (к-0,8)	1 шт.	2	
2	Установка испытательного блока  (к-0,8)  прим	1 шт.	2	
3	Щитки , устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг  (к-0,8)	1 шт.	2	
4	Трансформатор тока напряжением до 10 кв к-0,8	1 шт.	2	
5	Труба полиэтиленовая , диаметр до 25 мм  (к-0,8)	100 м	0.2	
6	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм	10 м	2	
7	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий  (к-0,8)	100 м	0.2	
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2  (к-0,8)	100 м	0.2	
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2  (к-,8)	100 м	0.2	
10	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 в с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2	1000 м	0.06